## Table 1
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | N° DE COTIZACIÓN | JP. 0005.0807.2024
Razón Social: JP Ingenieria y Servicios SRL RUC: 20454300654 Dirección: Cooperativa Lambramani E17 A - J.L.B. y R.
Codigo : JJC-MCB Señores : GRUPO JJC Atención : John Sergio Trujillo Anaya E-mail : john.trujillo@jjc.com.pe N° Cot. : JP. 0005.0807.2024 Celular : 986 135 468 Fecha : Arequipa, 08 julio del 2024
Atendiendo a su pedido le hacemos llegar la siguiente cotización:
Cotización: PRESUPUESTO: "VENTA E INSTALACION DE EQUIPO PAQUETE 5 TN - SALA EW-ENC-010"
PRECIO NO INCLUIDO IGV $ 30,681.13
CONDICIONES DE LA OFERTA Moneda : DOLARES Impuesto : NO INCLUIDO IGV Tiempo de Entrega de equipos : 06 Semanas Tiempo de Servicio en site : 14 DIAS Incluidos dias de habilitación Facturación : CONTRA ENTREGA Tiempo de Garantia : 02 AÑOS Validez de la Oferta : 15 DÍAS
Area de Planeamiento Celular: 982533550 / 987 975 081 supervisionaqp@jpingenieria.pe www.jpingenieria.pe

## listado
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND | CANT. | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL
01.00.01 | EQUIPO PAQUETE AIRE ACONDICIONADO 5 TON FRIO 460/3/60 R 410 MARCA CARRIER | UND | 1 | 12076.48 | 12076.48 | 12076.48
01.00.02 | TERMOSTATO HONEYWELL HOME TH6320U2 | UND | 1 | 150 | 150 | 12226.48
01.00.03 | LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR 60A | UND | 1 | 76 | 76 | 12302.48
01.00.04 | CONTACTOR TRIFASICO LC01D09M7 | UND | 2 | 54 | 108 | 12410.48
01.00.05 | TABLERO ELECTRICO EMPOTRABLE IP66 500x400x200mm | UND | 1 | 226.05 | 226.05 | 12636.53
01.00.06 | MANOMETRO DIFERENCIAL ANALOGICO DWYER-2000 | UND | 2 | 105 | 210 | 12846.53
01.00.07 | VENTILADOR S&P CMI-280-3300RPM 3.2INWG 2Hp 3PH 460V | UND | 1 | 1238.3 | 1238.3 | 14084.84
01.00.08 | CAJA DE FILTROS (FILTRO BOLSA, FILTRO LAVABLE) | UND | 1 | 850 | 850 | 14934.84
02.00.01 | TUBERIAS IMC DE 3/4" | UND | 5 | 6.97 | 34.87 | 34.87
02.00.02 | UNION IMC 3/4" | UND | 6 | 0.66 | 3.95 | 38.82
02.00.03 | UNION IMC 3/4" | UND | 4 | 1.18 | 4.74 | 43.55
02.00.04 | CONDULET LB 3/4" | UND | 8 | 2.58 | 20.61 | 64.16
02.00.05 | CONDUFLEX 3/4" | UND | 6 | 2.77 | 16.63 | 80.8
02.00.06 | LIQUID THIG 3/4" | UND | 8 | 1.23 | 9.87 | 90.67
02.00.07 | CABLE N2XY 0.6-1KV 4X6MM2 CLASE 5 | MTR | 20 | 18.22 | 364.4 | 455.07
02.00.08 | CABLE N2XY 0.6-1KV 4X1.5MM2 CLASE 5 | MTR | 20 | 12.5 | 250 | 705.07
02.00.09 | PULSADOR NC ROJO | UND | 2 | 8 | 16 | 721.07
02.00.10 | PULSADOR NA VERDE | UND | 2 | 8 | 16 | 737.07
02.00.11 | TERMINALES TIPO PIN 6MM2 | BOLSA | 1 | 6.58 | 6.58 | 743.65
02.00.12 | TERMINALES TIPO PIN 1.5MM2 | BOLSA | 1 | 4.58 | 4.58 | 748.23
02.00.13 | ABRAZADEREA UNISTRUCK 3/4" | PAR | 12 | 1.82 | 21.79 | 770.02
02.00.14 | CINTIOS DE 20 CM | BOLSA | 1 | 8.5 | 8.5 | 778.52
02.00.15 | CINTA AISLANTE 3M NEGRO | UND | 5 | 4.5 | 22.5 | 801.02
02.00.16 | CAJAS DE PASO DE 15X15X7 IP65 | UND | 4 | 22.35 | 89.4 | 890.42
02.00.17 | DUCTERIA GALVANIZADA | KG | 450 | 4 | 1800 | 2690.42
02.00.18 | AISLAMIENTO TERMICO DE DUCTOS | MTRS | 60 | 9.8 | 588 | 3278.42
02.00.19 | CINTA DE ALUMINIO | UND | 4 | 3.95 | 15.8 | 3294.22
02.00.20 | LONA PARA DUCTERIA | M2 | 6 | 12.5 | 75 | 3369.22
02.00.21 | REJILLAS DE INYECCION 4 VIAS CON DAMPER 25"X25" | PULG | 1250 | 0.08 | 100 | 3469.22
02.00.22 | REJILLAS DE EXTRACCION 1 VIA CON DAMPER 20"X20" | PULG | 800 | 0.08 | 64 | 3533.22
02.00.23 | SIKA BLANCA MANGA | UND | 2 | 17.89 | 35.78 | 3569
02.00.24 | PERFIL STRUCK ALTO 3MTR | UND | 15 | 11.84 | 177.63 | 3746.63
02.00.25 | VARILLA ROSCADA 3/8" | UND | 15 | 3.2 | 48 | 3794.63
02.00.26 | VOLANDAS 3/8" | CIENTO | 1.5 | 10.53 | 15.79 | 3810.42
02.00.27 | TUERCAS 3/8" | CIENTO | 1.5 | 8.92 | 13.38 | 3823.8
02.00.28 | PERNOS DE 3/8" | CIENTO | 1.5 | 11.84 | 17.76 | 3841.56
02.00.29 | AUTOPERFORANTES DE 5/16" X 1" | MILAR | 1 | 150 | 150 | 3991.56
02.00.30 | TUBERIA PVC DE 3/4"X3000 | UND | 4 | 4.03 | 16.11 | 4007.67
02.00.31 | CODOS DE PVC DE 3/4" | UND | 10 | 1.16 | 11.58 | 4019.25
02.00.32 | UNIÓN PARA TUBERIA DE PVC 3/4" | UND | 5 | 1.32 | 6.6 | 4025.85
02.00.33 | PEGAMENTO OATEY PVC | GAL | 1 | 4.71 | 4.71 | 4030.56
02.00.34 | SOPORTE DE EQUIPO | UND | 2 | 150 | 300 | 4330.56
02.00.35 | BOLSAS DE BASURA | PAQUETE | 1 | 6.81 | 6.81 | 4337.37
02.00.36 | GALVANIZADOR | UND | 2 | 13.42 | 26.84 | 4364.21
02.00.37 | CAJA DE AGUA DE AGUA | UND | 2 | 9.21 | 18.42 | 4382.63
02.00.38 | TEROKAL | GLN | 1 | 9.55 | 9.55 | 4392.18
02.00.39 | TRAPO INDUSTRIAL | KG | 5 | 1.71 | 8.55 | 4400.73
02.00.40 | DISCOS DE CORTE DE 4" | UND | 3 | 0.56 | 1.67 | 4402.4
02.00.41 | AFLOJA TODO | UND | 2 | 6.81 | 13.63 | 4416.03
02.00.42 | DETECTOR DE FUGAS | UND | 1 | 16.23 | 16.23 | 4432.26
03.00.01 | ACOPLE MANGNÉTICO 5/16" | UND | 2 | 6.31 | 0.72 | 0.72
03.00.02 | ACOPLE PARA REFRIGERANTE R410A | UND | 1 | 18.94 | 1.08 | 1.79
03.00.03 | ALICATE DE CORTE. | UND | 1 | 13.16 | 0.75 | 2.54
03.00.04 | ALICATE DE PRESIÓN. | UND | 1 | 10.53 | 0.6 | 3.14
03.00.05 | ALICATE DE PUNTA | UND | 1 | 10 | 0.57 | 3.71
03.00.06 | ALICATE DE UNIVERSAL. | UND | 1 | 11.84 | 0.67 | 4.38
03.00.07 | ALICATE PRENSATERMINALES | UND | 1 | 7.87 | 0.45 | 4.83
03.00.08 | ALICATES PELACABLES DE VARIOS DIÁMETROS (26-16 AWG). | UND | 1 | 12.11 | 0.69 | 5.51
03.00.09 | ANEMÓMETRO | UND | 1 | 447.37 | 25.42 | 30.93
03.00.10 | ARCO Y SIERRA DE MANO | UND | 1 | 18.42 | 1.05 | 31.98
03.00.11 | CAJA DE HERRAMIENTAS | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 33.48
03.00.12 | COMBO 4 LB | UND | 1 | 31.05 | 1.76 | 35.24
03.00.13 | COPA SIERRA PARA METAL 3/8" | UND | 2 | 9.21 | 1.05 | 36.29
03.00.14 | DESTORNILLADOR ESTRELLA | UND | 1 | 5.26 | 0.3 | 36.59
03.00.15 | DESTORNILLADOR PUNTA PLANO | UND | 1 | 5.26 | 0.3 | 36.88
03.00.16 | EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE | UND | 1 | 289.47 | 16.45 | 53.33
03.00.17 | ESCALERAS TIPO TIJERA DE 5 PASOS | UND | 1 | 131.58 | 7.48 | 60.81
03.00.18 | ESCUADRA STANLEY | UND | 1 | 10.79 | 0.61 | 61.42
03.00.19 | EXTENSIÓN DE LLAVE RACHET 1/2 100 MM 86-408 CR-V | UND | 1 | 11.84 | 0.67 | 62.09
03.00.20 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA 20 MTS | UND | 1 | 34.21 | 1.94 | 64.04
03.00.21 | ESMERIL DE MANO | UND | 1 | 59.08 | 3.36 | 67.39
03.00.22 | ESPATULA 3" | UND | 1 | 3.68 | 0.21 | 67.6
03.00.23 | FLEXOMETRO 5M | UND | 1 | 6.58 | 0.37 | 67.98
03.00.24 | JGO. EE LLAVES Y DADOS MOD.V3277 | UND | 1 | 39.47 | 2.24 | 70.22
03.00.25 | JUEGO DE 8 LLAVES TORR 1.5MM A 8MM | UND | 1 | 17.11 | 0.97 | 71.19
03.00.26 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000 V STANLEY | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 72.69
03.00.27 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS N° 10 - N° 32 | UND | 1 | 51.84 | 2.95 | 75.63
03.00.28 | KIT DE ABOCANADO (EXPANSOR DE GOLPE) | UND | 1 | 14.21 | 0.81 | 76.44
03.00.29 | KIT JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | UND | 1 | 998.34 | 56.72 | 133.16
03.00.30 | LIMA 1/2 CAN BAST 6 | UND | 1 | 7.89 | 0.45 | 133.61
03.00.31 | LLAVE FRANCESA 12" | UND | 1 | 51.05 | 2.9 | 136.51
03.00.32 | LLAVE RACHET 1/2 86-104 CR-V STANLEY | UND | 1 | 47.37 | 2.69 | 139.2
03.00.33 | MANIFOLD C/3 MANGUERAS, 2 MANOMETRO | UND | 1 | 77.58 | 4.41 | 143.61
03.00.34 | MARTILLO | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 145.11
03.00.35 | MEGÓMETRO | UND | 1 | 1084.59 | 61.62 | 206.73
03.00.36 | NIVEL DE MANO | UND | 1 | 47.63 | 2.71 | 209.44
03.00.37 | PINZA AMPERIMETRICA | UND | 1 | 736.84 | 41.87 | 251.3
03.00.38 | PIRÓMETRO | UND | 1 | 370.26 | 21.04 | 272.34
03.00.39 | PISTOLA - APLICADOR DE SILICONA SIKA | UND | 1 | 8.68 | 0.49 | 272.84
03.00.40 | PISTOLA DE CALOR D26411 DEWALT | UND | 1 | 46.61 | 2.65 | 275.48
03.00.41 | PUNZON PARA EXPANDIR TACOS DE EXPANSION | UND | 2 | 5.24 | 0.6 | 276.08
03.00.42 | TALADRO ELÉCTRICO CON PERCUTOR | UND | 1 | 641.24 | 36.43 | 312.51
03.00.43 | TALADRO INALÁMBRICO DE 24 VOLTIOS | UND | 2 | 608.63 | 69.16 | 381.68
03.00.44 | TIJERA DE AVIACION | UND | 1 | 13.16 | 0.75 | 382.42
03.00.45 | TIRALINEA 30M | UND | 2 | 13.38 | 1.52 | 383.94
04.00.01 | ZAPATOS DIELÉCTRICOS | UND | 4 | 65.79 | 12.28 | 12.28
04.00.02 | ARNÉS CON DOBLE LÍNEA DE VIDA. | UND | 4 | 78.95 | 14.74 | 27.02
04.00.03 | BARANDAS DE SEGURIDAD AMARILLAS | UND | 8 | 2.11 | 0.79 | 27.8
04.00.04 | BARANDAS DE SEGURIDAD ROJAS | UND | 8 | 2.11 | 0.79 | 28.59
04.00.05 | BARBIQUEJO ELASTICO CON MENTONERA | UND | 4 | 1.05 | 0.2 | 28.79
04.00.06 | BLOQUEADOR SOLAR F50 3M 110 ML | UND | 1 | 35.53 | 1.66 | 30.44
04.00.07 | CAJA DE BLOQUEO | UND | 1 | 38.95 | 1.82 | 32.26
04.00.08 | CANDADO DE BLOQUEO | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 35.21
04.00.09 | CARETA FACIAL RESISTENTE AL ARCO ELÉCTRICO 12 CAL/CM2. | UND | 1 | 92.11 | 4.3 | 39.51
04.00.10 | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION FASTRACK | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 42.45
04.00.11 | CHALECO EN FLUORITEX C/CINTA REFLECTIVA 2" | UND | 4 | 23.68 | 4.42 | 46.88
04.00.12 | CINTA DE PELIGRO | UND | 1 | 7.37 | 0.34 | 47.22
04.00.13 | FILTRO PARA GASES | PAR | 4 | 11.84 | 2.21 | 49.43
04.00.14 | GUANTES ANTI CORTE (HYFLEX) (ASTM F496-06) | UND | 4 | 7.37 | 1.38 | 50.81
04.00.15 | GUANTES DE CUERO DIÉLECTRICO | UND | 1 | 7.37 | 0.34 | 51.15
04.00.16 | GUANTES DE NITRILO | CAJA | 2 | 4.21 | 0.39 | 51.54
04.00.17 | GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 00 PARA 500 VOLTIOS. | UND | 1 | 50 | 2.33 | 53.88
04.00.18 | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS | UND | 4 | 9.21 | 1.72 | 55.59
04.00.19 | LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS | UND | 4 | 9.21 | 1.72 | 57.31
04.00.20 | LINEA RETRACTIL | UND | 2 | 86.32 | 8.06 | 65.37
04.00.21 | MÁSCARA DE DOBLE VÍA CON FILTROS PARA GASES DE SOLDADURA. | UND | 4 | 39.47 | 7.37 | 72.74
04.00.22 | OREJERA PELTOR ADAPTABLE AL CASCO H9P3E | UND | 4 | 28.95 | 5.4 | 78.14
04.00.23 | ROPA IGNIFUGA 12 CAL/CM2. | UND | 4 | 105.26 | 19.65 | 97.79
04.00.24 | SOBRE LENTE CON INSERTO OSCURO | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 100.74
04.00.25 | TARJETAS SEÑALIZADORAS | UND | 6 | 1.32 | 0.37 | 101.11
04.00.26 | ROPA ANTIACIDO | UND | 4 | 3.12 | 0.58 | 101.69
04.00.27 | TAPON DE OIDO CON CORDON 1270 | UND | 4 | 0.92 | 0.17 | 101.86
05.00.01 | TECNICO A | UND | 1 | 1148.65 | 1286.49 | 1286.49
05.00.02 | TECNICO C | UND | 2 | 781.08 | 1749.62 | 3036.11
05.00.03 | SUPERVISOR DE CAMPO | UND | 1 | 1745.95 | 1955.46 | 4991.57
06.00.01 | TRANSPORTE HERRAMIENTAS | UND | 2 | 59.46 | 118.92 | 118.92
06.00.02 | EXAMEN MEDICO | UND | 4 | 83.49 | 333.96 | 452.88
06.00.03 | CURSOS DE HABILITACION | UND | 4 | 67.57 | 270.27 | 723.15

## Table 2
|  |  |  | DIAS | 14
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND | CANT. | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL
1. EJECUCION DE LA OBRA
01.00.00 | EQUIPOS
01.00.01 | EQUIPO PAQUETE AIRE ACONDICIONADO 5 TON FRIO 460/3/60 R 410 MARCA CARRIER | UND | 1 | 12076.48 | 12076.48 | 12076.48
01.00.02 | TERMOSTATO HONEYWELL HOME TH6320U2 | UND | 1 | 150 | 150 | 12226.48
01.00.03 | LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR 60A | UND | 1 | 76 | 76 | 12302.48
01.00.04 | CONTACTOR TRIFASICO LC01D09M7 | UND | 2 | 54 | 108 | 12410.48
01.00.05 | TABLERO ELECTRICO EMPOTRABLE IP66 500x400x200mm | UND | 1 | 226.05 | 226.05 | 12636.53
01.00.06 | MANOMETRO DIFERENCIAL ANALOGICO DWYER-2000 | UND | 2 | 105 | 210 | 12846.53
01.00.07 | VENTILADOR S&P CMI-280-3300RPM 3.2INWG 2Hp 3PH 460V | UND | 1 | 1238.3 | 1238.3 | 14084.84
01.00.08 | CAJA DE FILTROS (FILTRO BOLSA, FILTRO LAVABLE) | UND | 1 | 850 | 850 | 14934.84
02.00.00 | MATERIALES
02.00.01 | TUBERIAS IMC DE 3/4" | UND | 5 | 6.97 | 34.87 | 34.87
02.00.02 | UNION IMC 3/4" | UND | 6 | 0.66 | 3.95 | 38.82
02.00.03 | UNION IMC 3/4" | UND | 4 | 1.18 | 4.74 | 43.55
02.00.04 | CONDULET LB 3/4" | UND | 8 | 2.58 | 20.61 | 64.16
02.00.05 | CONDUFLEX 3/4" | UND | 6 | 2.77 | 16.63 | 80.8
02.00.06 | LIQUID THIG 3/4" | UND | 8 | 1.23 | 9.87 | 90.67
02.00.07 | CABLE N2XY 0.6-1KV 4X6MM2 CLASE 5 | MTR | 20 | 18.22 | 364.4 | 455.07
02.00.08 | CABLE N2XY 0.6-1KV 4X1.5MM2 CLASE 5 | MTR | 20 | 12.5 | 250 | 705.07
02.00.09 | PULSADOR NC ROJO | UND | 2 | 8 | 16 | 721.07
02.00.10 | PULSADOR NA VERDE | UND | 2 | 8 | 16 | 737.07
02.00.11 | TERMINALES TIPO PIN 6MM2 | BOLSA | 1 | 6.58 | 6.58 | 743.65
02.00.12 | TERMINALES TIPO PIN 1.5MM2 | BOLSA | 1 | 4.58 | 4.58 | 748.23
02.00.13 | ABRAZADEREA UNISTRUCK 3/4" | PAR | 12 | 1.82 | 21.79 | 770.02
02.00.14 | CINTIOS DE 20 CM | BOLSA | 1 | 8.5 | 8.5 | 778.52
02.00.15 | CINTA AISLANTE 3M NEGRO | UND | 5 | 4.5 | 22.5 | 801.02
02.00.16 | CAJAS DE PASO DE 15X15X7 IP65 | UND | 4 | 22.35 | 89.4 | 890.42
02.00.17 | DUCTERIA GALVANIZADA | KG | 450 | 4 | 1800 | 2690.42
02.00.18 | AISLAMIENTO TERMICO DE DUCTOS | MTRS | 60 | 9.8 | 588 | 3278.42
02.00.19 | CINTA DE ALUMINIO | UND | 4 | 3.95 | 15.8 | 3294.22
02.00.20 | LONA PARA DUCTERIA | M2 | 6 | 12.5 | 75 | 3369.22
02.00.21 | REJILLAS DE INYECCION 4 VIAS CON DAMPER 25"X25" | PULG | 1250 | 0.08 | 100 | 3469.22
02.00.22 | REJILLAS DE EXTRACCION 1 VIA CON DAMPER 20"X20" | PULG | 800 | 0.08 | 64 | 3533.22
02.00.23 | SIKA BLANCA MANGA | UND | 2 | 17.89 | 35.78 | 3569
02.00.24 | PERFIL STRUCK ALTO 3MTR | UND | 15 | 11.84 | 177.63 | 3746.63
02.00.25 | VARILLA ROSCADA 3/8" | UND | 15 | 3.2 | 48 | 3794.63
02.00.26 | VOLANDAS 3/8" | CIENTO | 1.5 | 10.53 | 15.79 | 3810.42
02.00.27 | TUERCAS 3/8" | CIENTO | 1.5 | 8.92 | 13.38 | 3823.8
02.00.28 | PERNOS DE 3/8" | CIENTO | 1.5 | 11.84 | 17.76 | 3841.56
02.00.29 | AUTOPERFORANTES DE 5/16" X 1" | MILAR | 1 | 150 | 150 | 3991.56
02.00.30 | TUBERIA PVC DE 3/4"X3000 | UND | 4 | 4.03 | 16.11 | 4007.67
02.00.31 | CODOS DE PVC DE 3/4" | UND | 10 | 1.16 | 11.58 | 4019.25
02.00.32 | UNIÓN PARA TUBERIA DE PVC 3/4" | UND | 5 | 1.32 | 6.6 | 4025.85
02.00.33 | PEGAMENTO OATEY PVC | GAL | 1 | 4.71 | 4.71 | 4030.56
02.00.34 | SOPORTE DE EQUIPO | UND | 2 | 150 | 300 | 4330.56
02.00.35 | BOLSAS DE BASURA | PAQUETE | 1 | 6.81 | 6.81 | 4337.37
02.00.36 | GALVANIZADOR | UND | 2 | 13.42 | 26.84 | 4364.21
02.00.37 | CAJA DE AGUA DE AGUA | UND | 2 | 9.21 | 18.42 | 4382.63
02.00.38 | TEROKAL | GLN | 1 | 9.55 | 9.55 | 4392.18
02.00.39 | TRAPO INDUSTRIAL | KG | 5 | 1.71 | 8.55 | 4400.73
02.00.40 | DISCOS DE CORTE DE 4" | UND | 3 | 0.56 | 1.67 | 4402.4
02.00.41 | AFLOJA TODO | UND | 2 | 6.81 | 13.63 | 4416.03
02.00.42 | DETECTOR DE FUGAS | UND | 1 | 16.23 | 16.23 | 4432.26
03.00.00 | HERRAMIENTAS
03.00.01 | ACOPLE MANGNÉTICO 5/16" | UND | 2 | 6.31 | 0.72 | 0.72
03.00.02 | ACOPLE PARA REFRIGERANTE R410A | UND | 1 | 18.94 | 1.08 | 1.79
03.00.03 | ALICATE DE CORTE. | UND | 1 | 13.16 | 0.75 | 2.54
03.00.04 | ALICATE DE PRESIÓN. | UND | 1 | 10.53 | 0.6 | 3.14
03.00.05 | ALICATE DE PUNTA | UND | 1 | 10 | 0.57 | 3.71
03.00.06 | ALICATE DE UNIVERSAL. | UND | 1 | 11.84 | 0.67 | 4.38
03.00.07 | ALICATE PRENSATERMINALES | UND | 1 | 7.87 | 0.45 | 4.83
03.00.08 | ALICATES PELACABLES DE VARIOS DIÁMETROS (26-16 AWG). | UND | 1 | 12.11 | 0.69 | 5.51
03.00.09 | ANEMÓMETRO | UND | 1 | 447.37 | 25.42 | 30.93
03.00.10 | ARCO Y SIERRA DE MANO | UND | 1 | 18.42 | 1.05 | 31.98
03.00.11 | CAJA DE HERRAMIENTAS | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 33.48
03.00.12 | COMBO 4 LB | UND | 1 | 31.05 | 1.76 | 35.24
03.00.13 | COPA SIERRA PARA METAL 3/8" | UND | 2 | 9.21 | 1.05 | 36.29
03.00.14 | DESTORNILLADOR ESTRELLA | UND | 1 | 5.26 | 0.3 | 36.59
03.00.15 | DESTORNILLADOR PUNTA PLANO | UND | 1 | 5.26 | 0.3 | 36.88
03.00.16 | EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE | UND | 1 | 289.47 | 16.45 | 53.33
03.00.17 | ESCALERAS TIPO TIJERA DE 5 PASOS | UND | 1 | 131.58 | 7.48 | 60.81
03.00.18 | ESCUADRA STANLEY | UND | 1 | 10.79 | 0.61 | 61.42
03.00.19 | EXTENSIÓN DE LLAVE RACHET 1/2 100 MM 86-408 CR-V | UND | 1 | 11.84 | 0.67 | 62.09
03.00.20 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA 20 MTS | UND | 1 | 34.21 | 1.94 | 64.04
03.00.21 | ESMERIL DE MANO | UND | 1 | 59.08 | 3.36 | 67.39
03.00.22 | ESPATULA 3" | UND | 1 | 3.68 | 0.21 | 67.6
03.00.23 | FLEXOMETRO 5M | UND | 1 | 6.58 | 0.37 | 67.98
03.00.24 | JGO. EE LLAVES Y DADOS MOD.V3277 | UND | 1 | 39.47 | 2.24 | 70.22
03.00.25 | JUEGO DE 8 LLAVES TORR 1.5MM A 8MM | UND | 1 | 17.11 | 0.97 | 71.19
03.00.26 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000 V STANLEY | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 72.69
03.00.27 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS N° 10 - N° 32 | UND | 1 | 51.84 | 2.95 | 75.63
03.00.28 | KIT DE ABOCANADO (EXPANSOR DE GOLPE) | UND | 1 | 14.21 | 0.81 | 76.44
03.00.29 | KIT JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | UND | 1 | 998.34 | 56.72 | 133.16
03.00.30 | LIMA 1/2 CAN BAST 6 | UND | 1 | 7.89 | 0.45 | 133.61
03.00.31 | LLAVE FRANCESA 12" | UND | 1 | 51.05 | 2.9 | 136.51
03.00.32 | LLAVE RACHET 1/2 86-104 CR-V STANLEY | UND | 1 | 47.37 | 2.69 | 139.2
03.00.33 | MANIFOLD C/3 MANGUERAS, 2 MANOMETRO | UND | 1 | 77.58 | 4.41 | 143.61
03.00.34 | MARTILLO | UND | 1 | 26.32 | 1.5 | 145.11
03.00.35 | MEGÓMETRO | UND | 1 | 1084.59 | 61.62 | 206.73
03.00.36 | NIVEL DE MANO | UND | 1 | 47.63 | 2.71 | 209.44
03.00.37 | PINZA AMPERIMETRICA | UND | 1 | 736.84 | 41.87 | 251.3
03.00.38 | PIRÓMETRO | UND | 1 | 370.26 | 21.04 | 272.34
03.00.39 | PISTOLA - APLICADOR DE SILICONA SIKA | UND | 1 | 8.68 | 0.49 | 272.84
03.00.40 | PISTOLA DE CALOR D26411 DEWALT | UND | 1 | 46.61 | 2.65 | 275.48
03.00.41 | PUNZON PARA EXPANDIR TACOS DE EXPANSION | UND | 2 | 5.24 | 0.6 | 276.08
03.00.42 | TALADRO ELÉCTRICO CON PERCUTOR | UND | 1 | 641.24 | 36.43 | 312.51
03.00.43 | TALADRO INALÁMBRICO DE 24 VOLTIOS | UND | 2 | 608.63 | 69.16 | 381.68
03.00.44 | TIJERA DE AVIACION | UND | 1 | 13.16 | 0.75 | 382.42
03.00.45 | TIRALINEA 30M | UND | 2 | 13.38 | 1.52 | 383.94
04.00.00 | EPP'S
04.00.01 | ZAPATOS DIELÉCTRICOS | UND | 4 | 65.79 | 12.28 | 12.28
04.00.02 | ARNÉS CON DOBLE LÍNEA DE VIDA. | UND | 4 | 78.95 | 14.74 | 27.02
04.00.03 | BARANDAS DE SEGURIDAD AMARILLAS | UND | 8 | 2.11 | 0.79 | 27.8
04.00.04 | BARANDAS DE SEGURIDAD ROJAS | UND | 8 | 2.11 | 0.79 | 28.59
04.00.05 | BARBIQUEJO ELASTICO CON MENTONERA | UND | 4 | 1.05 | 0.2 | 28.79
04.00.06 | BLOQUEADOR SOLAR F50 3M 110 ML | UND | 1 | 35.53 | 1.66 | 30.44
04.00.07 | CAJA DE BLOQUEO | UND | 1 | 38.95 | 1.82 | 32.26
04.00.08 | CANDADO DE BLOQUEO | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 35.21
04.00.09 | CARETA FACIAL RESISTENTE AL ARCO ELÉCTRICO 12 CAL/CM2. | UND | 1 | 92.11 | 4.3 | 39.51
04.00.10 | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION FASTRACK | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 42.45
04.00.11 | CHALECO EN FLUORITEX C/CINTA REFLECTIVA 2" | UND | 4 | 23.68 | 4.42 | 46.88
04.00.12 | CINTA DE PELIGRO | UND | 1 | 7.37 | 0.34 | 47.22
04.00.13 | FILTRO PARA GASES | PAR | 4 | 11.84 | 2.21 | 49.43
04.00.14 | GUANTES ANTI CORTE (HYFLEX) (ASTM F496-06) | UND | 4 | 7.37 | 1.38 | 50.81
04.00.15 | GUANTES DE CUERO DIÉLECTRICO | UND | 1 | 7.37 | 0.34 | 51.15
04.00.16 | GUANTES DE NITRILO | CAJA | 2 | 4.21 | 0.39 | 51.54
04.00.17 | GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 00 PARA 500 VOLTIOS. | UND | 1 | 50 | 2.33 | 53.88
04.00.18 | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS | UND | 4 | 9.21 | 1.72 | 55.59
04.00.19 | LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS | UND | 4 | 9.21 | 1.72 | 57.31
04.00.20 | LINEA RETRACTIL | UND | 2 | 86.32 | 8.06 | 65.37
04.00.21 | MÁSCARA DE DOBLE VÍA CON FILTROS PARA GASES DE SOLDADURA. | UND | 4 | 39.47 | 7.37 | 72.74
04.00.22 | OREJERA PELTOR ADAPTABLE AL CASCO H9P3E | UND | 4 | 28.95 | 5.4 | 78.14
04.00.23 | ROPA IGNIFUGA 12 CAL/CM2. | UND | 4 | 105.26 | 19.65 | 97.79
04.00.24 | SOBRE LENTE CON INSERTO OSCURO | UND | 4 | 15.79 | 2.95 | 100.74
04.00.25 | TARJETAS SEÑALIZADORAS | UND | 6 | 1.32 | 0.37 | 101.11
04.00.26 | ROPA ANTIACIDO | UND | 4 | 3.12 | 0.58 | 101.69
04.00.27 | TAPON DE OIDO CON CORDON 1270 | UND | 4 | 0.92 | 0.17 | 101.86
05.00.00 | PERSONAL
05.00.01 | TECNICO A | UND | 1 | 1148.65 | 1286.49 | 1286.49
05.00.02 | TECNICO C | UND | 2 | 781.08 | 1749.62 | 3036.11
05.00.03 | SUPERVISOR DE CAMPO | UND | 1 | 1745.95 | 1955.46 | 4991.57
06.00.00 | GENERALES
06.00.01 | TRANSPORTE HERRAMIENTAS | UND | 2 | 59.46 | 118.92 | 118.92
06.00.02 | EXAMEN MEDICO | UND | 4 | 83.49 | 333.96 | 452.88
06.00.03 | CURSOS DE HABILITACION | UND | 4 | 67.57 | 270.27 | 723.15
TOTAL PARCIAL 25,567.61 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10% 2,556.76 UTILIDAD 10% 2,556.76 TOTAL 30,681.13
No Incluye Andamios No incluye Trabajos de izaje No incluye traslado de equipos hacia site No incluye Hospedaje , Alimentacion ni lavanderia No Incluye Transporte de personal externo e interno
PRESUPUESTO: "VENTA E INSTALACION DE EQUIPO PAQUETE 5 TN - SALA EW-ENC-010"